编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第33练，内容涵盖理解电压源和电流源模型，掌握两者等效变换的条件和步骤。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 网络定理  第33练  两种电源模型的等效变换(二)

一、单项选择题

1. 实际电源进行模型互换后，要求接线端对负载呈现相同的伏安关系，这种互换属于（   ）

| A. 只对外电路等效 | B. 只对内部支路等效 |
| --- | --- |
| C. 对全部元件等效 | D. 对电源结构等效 |

2. 实际电压源模型中，内阻与理想电源的连接方式应是（   ）

| A. 与理想源并联 | B. 与理想源串联 |
| --- | --- |
| C. 与负载相串联 | D. 与端口相短接 |

3. 将实际电流源改画为实际电压源时，已知源电流和并联电阻后，应先确定（   ）

| A. 支路总电荷 | B. 端口开路电压 |
| --- | --- |
| C. 负载额定功率 | D. 导线允许电流 |

4. 等效变换后的电源接入原负载，测得负载电压大小接近但正负端相反，最可能是（   ）

| A. 内阻数值偏小 | B. 负载阻值偏大 |
| --- | --- |
| C. 源方向标注相反 | D. 导线长度偏短 |

二、多项选择题

5. 实际电源等效变换后，下列外部参数应保持一致的有（   ）

| A. 端口开路电压 | B. 端口短路电流 |
| --- | --- |
| C. 负载伏安关系 | D. 电源内部结构 |

6. 检修人员把一个实际电流源改画成实际电压源时，正确的处理有（   ）

| A. 求出等效电动势 | B. 保持内阻数值 |
| --- | --- |
| C. 改成串联连接 | D. 去掉所有内阻 |

7. 比较理想源和实际源，下列说法正确的有（   ）

| A. 理想电压源内阻为零 | B. 理想电流源内阻无穷大 |
| --- | --- |
| C. 实际电压源含串联内阻 | D. 实际电流源不含内阻 |

8. 一个实际电压源的电动势为24 V，内阻为8 Ω，外接负载为24 Ω，下列判断正确的有（   ）

| A. 等效源电流为3 A | B. 并联内阻为8 Ω |
| --- | --- |
| C. 负载电流为0.75 A | D. 端口电压为24 V |

三、判断题

9. 电源模型互换前后，接在端口上的同一负载应得到相同的电压和电流。（   ）

10. 理想电压源也可以直接按有限内阻公式变换为实际电流源。（   ）

11. 实际电流源变换为实际电压源后，原并联内阻应改画为串联内阻。（   ）

12. 只要电源变换公式计算正确，电源方向和极性可以不作标注。（   ）

四、简答题

13. 简述实际电源进行电压源模型与电流源模型等效变换的基本步骤。

五、计算题

14. 某实际电压源的电动势为10 V，串联内阻为2 Ω，外接负载电阻为8 Ω。求：（1）等效实际电流源的源电流和并联内阻；（2）接入该负载后的负载电流。

15. 某实际电流源的源电流为2 A，并联内阻为6 Ω，外接负载电阻为3 Ω。求：（1）等效实际电压源的电动势和串联内阻；（2）负载电流和负载功率；（3）判断负载电阻增大到9 Ω时，负载电流将增大还是减小。