编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第4练，内容涵盖理解电流的形成条件与方向规定，掌握电流的定义及单位换算。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电流与电阻  第4练  电流的形成(一)

一、单项选择题

1. 表示电荷定向移动强弱的物理量是（   ）

| A. 电压 | B. 电阻 |
| --- | --- |
| C. 电流 | D. 电功 |

2. 在简单闭合回路中，提供持续电压使自由电荷定向移动的部分是（   ）

| A. 开关 | B. 电源 |
| --- | --- |
| C. 负载 | D. 导线 |

3. 在接有灯泡的直流闭合回路中，电路外部规定方向为（   ）

| A. 负端经负载到正端 | B. 导线任一点向两端 |
| --- | --- |
| C. 负载中心向电源 | D. 正端经负载到负端 |

4. 闭合开关后小灯不亮，用电流表串入支路测得读数为零，首先应考虑（   ）

| A. 回路某处断开 | B. 电源电压偏高 |
| --- | --- |
| C. 灯丝电阻偏小 | D. 导线长度偏短 |

二、多项选择题

5. 同一支路中，通电时间不变，电荷量增大时，下列判断正确的是（   ）

| A. 电流数值增大 | B. 电流方向改变 |
| --- | --- |
| C. 单位仍为安培 | D. 电荷流动减慢 |

6. 用直流电流表测量某支路电流时，下列做法正确的是（   ）

| A. 将表串入被测支路 | B. 先选较大量程试测 |
| --- | --- |
| C. 电流从正接线柱流入 | D. 将表并在负载两端 |

7. 在金属导线中，比较自由电子实际移动方向与电流规定方向，下列说法正确的是（   ）

| A. 自由电子逆规定方向移动 | B. 规定方向按正电荷移动确定 |
| --- | --- |
| C. 两种方向在金属中完全相同 | D. 规定方向随电子方向改变 |

8. 某支路在10 s内通过导体横截面的电荷量为20 C，下列判断正确的是（   ）

| A. 电流大小为2 A | B. 电流大小为0.5 A |
| --- | --- |
| C. 五秒电荷量为10 C | D. 五秒电荷量为40 C |

三、判断题

9. 电流的国际单位是安培，常用符号 A 表示。（   ）

10. 电路中只要有导线和用电器，就一定能形成持续电流。（   ）

11. 开关断开时，电路没有形成通路，支路中不能维持持续电流。（   ）

12. 小灯泡接入直流电路后不亮，一定是电流方向接反造成的。（   ）

四、简答题

13. 简述通过导体横截面的电荷量和通电时间变化时，电流大小的变化规律。

五、计算题

14. 某导线在2 min内通过导体横截面的电荷量为120 C，求该导线中的电流大小，结果用A表示。

15. 某检修台架记录甲导线中的电流为0.5 A，持续时间为3 min；乙导线在2 min内通过导体横截面的电荷量为90 C。求：（1）甲导线通过的电荷量；（2）乙导线中的电流大小；（3）若要求乙导线电流达到0.5 A且时间仍为2 min，乙导线应通过的电荷量以及比原来增加的电荷量。