编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第41练，内容涵盖理解磁场的基本概念和磁感线，会用安培定则判断电流产生的磁场方向。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 磁场基础  第41练  电流的磁效应与磁场(二)

一、单项选择题

1. 指南针能够指示南北，是因为其所在空间存在（   ）

| A. 电场 | B. 磁场 |
| --- | --- |
| C. 热场 | D. 声场 |

2. 磁感线图中箭头的主要作用是（   ）

| A. 标明强弱 | B. 标明方向 |
| --- | --- |
| C. 标明温度 | D. 标明电压 |

3. 闭合开关后，原来静止在直导线旁的小磁针通常会（   ）

| A. 保持原位静止 | B. 随机连续转动 |
| --- | --- |
| C. 发生偏转后稳定 | D. 沿导线方向移动 |

4. 用右手判断通电螺线管两端极性时，实验结果与判断相反，较可能的原因是（   ）

| A. 绕向观察错误 | B. 铁芯材料较软 |
| --- | --- |
| C. 匝数标记偏大 | D. 电压读数偏小 |

二、多项选择题

5. 在绕向不变的通电螺线管中，下列做法能增强其磁效应的有（   ）

| A. 增大线圈电流 | B. 增加线圈匝数 |
| --- | --- |
| C. 插入软铁芯 | D. 反接电源两极 |

6. 维修电磁继电器线圈时，要判断通电后铁芯哪端为北极，正确做法有（   ）

| A. 查明线圈电流方向 | B. 按实际绕向握线圈 |
| --- | --- |
| C. 依据拇指指向判极 | D. 仅凭导线颜色判极 |

7. 下列关于磁场与磁感线的说法，正确的有（   ）

| A. 磁场客观存在 | B. 磁感线人为假想 |
| --- | --- |
| C. 磁感线可以相交 | D. 切线表示方向 |

8. 一根水平直导线中电流向右，用右手握住导线判断周围磁场方向，下列判断正确的有（   ）

| A. 导线上方磁场向纸外 | B. 导线下方磁场向纸内 |
| --- | --- |
| C. 拇指应指向电流方向 | D. 四指表示电流方向 |

三、判断题

9. 磁场对放入其中的小磁针有力的作用，因此可用小磁针探测某点磁场方向。（   ）

10. 通电直导线中的电流方向改变时，它周围磁场的环绕方向也会随之改变。（   ）

11. 判断通电环形线圈内部磁场方向时，可使右手四指弯曲方向与电流方向一致。（   ）

12. 电磁铁吸力明显减小时，只要把电源两极反接，就一定能增强吸力。（   ）

四、简答题

13. 简述在无图条件下判断通电螺线管磁极的基本步骤。

五、计算题

14. 某匀强磁场垂直穿过一个面积为0.040 m²的平面，穿过该平面的磁通量为0.020 Wb，求该处磁感应强度。

15. 甲、乙两只带软铁芯的线圈用于吸合小衔铁，甲线圈为300匝，电流为0.40 A；乙线圈为500匝，电流为0.20 A。忽略铁芯差异，求：（1）甲、乙线圈的安匝数；（2）哪只线圈磁效应较强；（3）若乙线圈要求安匝数不小于150 A·匝，电流至少应为多少。