编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第59练，内容涵盖理解正弦交流电的产生原理，掌握正弦量的三要素（最大值、角频率、初相位）。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 交流电基本概念  第59练  正弦交流电的产生(一)

一、单项选择题

1. 大小和方向均随时间按正弦规律变化的电量属于（   ）

| A. 正弦交流电 | B. 脉动直流电 |
| --- | --- |
| C. 非正弦交流电 | D. 恒定直流电 |

2. 在交流发电机模型中，使转动线圈与外电路保持电连接的部件是（   ）

| A. 转轴与轴承 | B. 磁极与铁芯 |
| --- | --- |
| C. 滑环与电刷 | D. 线圈与机座 |

3. 矩形线圈匀速转动时，当线圈平面经过中性面瞬间，其感应量的瞬时数值（   ）

| A. 数值为零 | B. 数值最大 |
| --- | --- |
| C. 方向反向 | D. 波形不变 |

4. 用示波器观察某正弦电压时，波形在水平方向明显变密，而竖直高度基本不变，较可能的原因是（   ）

| A. 电压量程挡位偏大 | B. 扫描时间挡位偏小 |
| --- | --- |
| C. 输入耦合方式错误 | D. 探头接地位置错误 |

二、多项选择题

5. 同一交流发电机中，若磁场和线圈匝数不变，只提高线圈转速，则可能发生的变化有（   ）

| A. 频率增大 | B. 周期减小 |
| --- | --- |
| C. 峰值增大 | D. 相位固定 |

6. 用示波器比较两个正弦电压的三要素时，正确的操作有（   ）

| A. 应统一时间基准 | B. 应读取峰峰值换算 |
| --- | --- |
| C. 应只比较有效值 | D. 应观察过零先后 |

7. 关于正弦量三要素的辨析，正确的说法有（   ）

| A. 峰值反映幅度大小 | B. 角频率反映变化快慢 |
| --- | --- |
| C. 起始相角反映初态 | D. 频率决定幅度大小 |

8. 已知某电压表达式为u=311sin(314t+30°) V，t的单位为s，可判断的结论有（   ）

| A. 峰值为311 V | B. 频率为314 Hz |
| --- | --- |
| C. 角频率为314 rad/s | D. 起始相角为30° |

三、判断题

9. 只要电流方向周期性改变，该电流就一定按正弦规律变化。（   ）

10. 交流发电机模型中，磁极提供磁场，线圈转动切割磁感线产生感应电动势。（   ）

11. 线圈每转过一周，感应电动势完成一个周期变化。（   ）

12. 示波器上正弦波上下被削平，说明该信号的起始相角发生了改变。（   ）

四、简答题

13. 简述正弦量三要素及其物理意义。

五、计算题

14. 已知某正弦交流电压的瞬时值表达式为u=220√2sin(100πt+30°) V，π取3.14，求：（1）最大值；（2）频率；（3）周期。

15. 某交流发电机线圈在匀强磁场中匀速转动，已知线圈每秒转25周，线圈匝数为100，每匝最大磁通量为0.02 Wb。从磁通量最大位置开始计时，感应电动势最大值Em=NωΦm，π取3.14，求：（1）角频率；（2）感应电动势最大值；（3）感应电动势瞬时值表达式。