编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第64练，内容涵盖掌握解析式、波形图和矢量图三种表示正弦量的方法及其相互转换。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 正弦量的表示  第64练  正弦量的表示方法(二)

一、单项选择题

1. 在正弦交流电的解析式中，若写成u=Um sin(ωt+φ)，其中ω表示（   ）

| A. 最大数值 | B. 变化快慢 |
| --- | --- |
| C. 起始角度 | D. 有效大小 |

2. 正弦量波形图中，横坐标和纵坐标通常分别表示（   ）

| A. 时间、电量瞬时值 | B. 频率、电量有效值 |
| --- | --- |
| C. 相位、电量平均值 | D. 周期、电量最大值 |

3. 用旋转矢量表示正弦量时，某一时刻的瞬时值可看成矢量在（   ）

| A. 横轴上的投影 | B. 纵轴上的投影 |
| --- | --- |
| C. 原点处的长度 | D. 圆周上的弧长 |

4. 根据矢量图写解析式时，若把位于参考轴下方的矢量写成正初相位，最可能的错误是（   ）

| A. 相位方向判断相反 | B. 幅值比例选取偏小 |
| --- | --- |
| C. 频率单位写成赫兹 | D. 有效值换算成峰值 |

二、多项选择题

5. 某正弦电流的时间原点向后平移，其他物理过程不变，下列说法正确的有（   ）

| A. 最大值保持不变 | B. 周期大小保持不变 |
| --- | --- |
| C. 初相位可能改变 | D. 频率一定减小 |

6. 在交流电路分析中，适合采用矢量图处理的情况有（   ）

| A. 比较同频电压相位 | B. 求同频电流合成 |
| --- | --- |
| C. 判断直流电压极性 | D. 表示同频量大小 |

7. 关于解析式、波形图和矢量图的特点，下列说法正确的有（   ）

| A. 解析式便于计算瞬时值 | B. 波形图便于观察周期 |
| --- | --- |
| C. 矢量图便于比较相位 | D. 矢量图适合不同频率 |

8. 已知u=100sin(200πt+30°) V，e=100sin(200πt-30°) V，下列判断正确的有（   ）

| A. u比e超前60° | B. e比u超前60° |
| --- | --- |
| C. u有效值约70.7 V | D. e频率为100 Hz |

三、判断题

9. 正弦量的初相位为90°时，t为0时的瞬时值一定为零。（   ）

10. 两个同频正弦量若初相位相同，则它们达到最大值的时刻相同。（   ）

11. 同一张矢量图中，各矢量长度可按有效值绘制，但比例尺应统一。（   ）

12. 用余弦式表示同一正弦量时，最大值和角频率都必须改变。（   ）

四、简答题

13. 简述绘制同频正弦量矢量图时应注意的要点。

14. 简述由正弦量矢量图写出解析式的一般步骤。

15. 已知i1=5√2sin(314t+45°) A，i2=5√2sin(314t-15°) A。简述二者的大小、频率和相位关系。