编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第84练，内容涵盖理解三相交流电动势的产生和对称性，掌握三相电源的星形和三角形接法及线电压与相电压的关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 三相电源与负载  第84练  三相电源(一)

一、单项选择题

1. 对称三相交流电动势在时间上的相互关系为（   ）

| A. 频率相同且相位相同 | B. 大小相等且相差120° |
| --- | --- |
| C. 周期相同且波形不同 | D. 方向相同且幅值不同 |

2. 三相发电机绕组采用星形接法时，其连接特点是（   ）

| A. 三个首端依次相接 | B. 三个尾端分别引出 |
| --- | --- |
| C. 三个末端接成公共点 | D. 三个绕组两两并联 |

3. 三相交流发电机转子旋转时，定子三相绕组中感应电动势的变化特点是（   ）

| A. 依次达到最大值 | B. 同时达到最大值 |
| --- | --- |
| C. 仅一相产生电动势 | D. 幅值按相序递减 |

4. 某三相四线制电源中，一相相电压明显偏低，另外两相基本正常，优先检查的部位是（   ）

| A. 三相负载外壳 | B. 电源总开关手柄 |
| --- | --- |
| C. 用电设备铭牌 | D. 该相绕组引出线 |

二、多项选择题

5. 关于三相电源线电压与相电压的关系，下列说法正确的是（   ）

| A. 星形接法线电压较大 | B. 星形接法相电压较大 |
| --- | --- |
| C. 三角形接法两者相等 | D. 三角形接法线电压较小 |

6. 对称三相交流电源应具备的基本条件有（   ）

| A. 三相频率各不相同 | B. 三相最大值相等 |
| --- | --- |
| C. 三相相位完全相同 | D. 三相相位互差120° |

7. 比较三相电源的星形接法和三角形接法，下列说法正确的是（   ）

| A. 星形接法可引出中性线 | B. 三角形接法首尾相连 |
| --- | --- |
| C. 星形接法三相首尾相连 | D. 三角形接法可引中性线 |

8. 某对称三相电源采用星形接法，相电压为220 V，下列判断正确的是（   ）

| A. 线电压约为220 V | B. 线电压约为380 V |
| --- | --- |
| C. 线电压小于相电压 | D. 线电压大于相电压 |

三、判断题

9. 对称三相交流电源的三相电动势最大值相等、频率相同。（   ）

10. 三相电源采用三角形接法时，每相绕组两端的电压就是线电压。（   ）

11. 星形接法中，线电压总是等于相电压。（   ）

12. 三相绕组只要首尾相接，就一定能得到对称三相电源。（   ）

四、简答题

13. 在三相交流电源中，说明“相序”的含义，并写出正相序三相电动势通常的排列顺序。

五、计算题

14. 某三相电源采用星形连接，测得两根端线之间的电压为400 V。取 sqrt3=1.732，求每相绕组两端的电压，结果保留一位小数。

15. 已知一台三相交流电源每相绕组的额定电压为220 V。若采用星形接法，取√3为1.732，求：（1）线电压；（2）若改为三角形接法且每相绕组仍承受220 V，线电压应为多少。