编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第86练，内容涵盖掌握三相负载星形接法(Y)和三角形接法(Δ)的特点，会计算对称负载的线电流和相电流。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 三相电源与负载  第86练  三相负载的连接(一)

一、单项选择题

1. 三只相同阻抗负载各有一端接到同一公共点，另外三端分别接到三根相线，这种接线方式称为（   ）

| A. 星形接法 | B. 三角形接法 |
| --- | --- |
| C. 串联接法 | D. 并联接法 |

2. 对称三相负载采用星形接法时，线电流与相电流的关系为（   ）

| A. 数值相等 | B. 线流较大 |
| --- | --- |
| C. 相流较大 | D. 方向相反 |

3. 对称三相负载采用三角形接法接入电源后，每相负载承受的电压为（   ）

| A. 相电压 | B. 线电压 |
| --- | --- |
| C. 零序电压 | D. 中点电压 |

4. 某三相电动机接成星形后运行无力，检查发现三相绕组阻抗相同但电源线电压偏低，较合理的处理方向是（   ）

| A. 检查供电电压 | B. 加粗负载导线 |
| --- | --- |
| C. 调小负载阻值 | D. 增大绕组匝数 |

二、多项选择题

5. 对称三相负载由星形接法改为三角形接法，且电源线电压不变时，下列说法正确的有（   ）

| A. 相电压增大 | B. 相电流增大 |
| --- | --- |
| C. 线电流增大 | D. 频率降低 |

6. 车间安装三相对称加热负载时，为保证各相工作平衡，正确做法有（   ）

| A. 三相阻抗相同 | B. 接线方式一致 |
| --- | --- |
| C. 相序随意改变 | D. 额定电压匹配 |

7. 比较星形接法与三角形接法，下列说法正确的有（   ）

| A. 星形线流等于相流 | B. 三角形相压等于线压 |
| --- | --- |
| C. 星形相压等于线压 | D. 三角形线流大于相流 |

8. 某对称三相负载每相阻抗为20 Ω，接成三角形后接入线电压为380 V的电源，下列判断正确的有（   ）

| A. 相电压为380 V | B. 相电流为19 A |
| --- | --- |
| C. 线电流约33 A | D. 相电压为220 V |

三、判断题

9. 三相负载只要接在三相电源上，就一定属于对称负载。（   ）

10. 星形接法中，公共连接点通常称为中性点。（   ）

11. 对称三角形负载工作时，每相负载直接接在两根相线之间。（   ）

12. 对称三相负载有一相断路时，仍可按对称负载公式计算全部电流。（   ）

四、简答题

13. 简述计算对称三相负载电流时，为什么必须先明确负载的连接方式，并说明一般分析步骤。

五、计算题

14. 已知某对称三相负载接成星形，每相阻抗为44 Ω，电源线电压为380 V。求每相负载电压和线电流，结果保留一位小数。

15. 三个相同的电热元件组成对称三相负载，每个元件的额定电压为220 V，电阻为22 Ω。若将这三个元件接成三角形并要求各元件正常工作，求应接入的三相电源线电压、每相电流和线电流，结果保留一位小数。