编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第1练，内容涵盖了解电路的概念、组成及电路图的表示方法，认识电源、负载、导线和开关等基本组成部分。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 电路基本概念  第1练  电路的基本概念

一、单项选择题

1. 在电工技术中，用来实现电能传输、分配或转换的整体称为（   ）

| A. 支路 | B. 电路 |
| --- | --- |
| C. 节点 | D. 回路 |

【答案】B

【解析】电路是由电源、负载、导线和控制器件等组成的整体，用来完成电能的传输、分配或转换。支路、节点和回路只是分析电路时涉及的局部概念。

2. 手电筒中，干电池、灯泡、金属弹片、按钮开关分别对应（   ）

| A. 负载、电源、开关、导线 | B. 电源、负载、导线、开关 |
| --- | --- |
| C. 导线、开关、电源、负载 | D. 开关、导线、负载、电源 |

【答案】B

【解析】干电池提供电能，属于电源；灯泡消耗电能并发光，属于负载；金属弹片起连接作用，相当于导线；按钮开关用于控制通断。

3. 台灯接通后，电能在各组成部分中的传递路径应是（   ）

| A. 负载经电源送到开关 | B. 开关经负载送到导线 |
| --- | --- |
| C. 电源经导线送到负载 | D. 导线经开关送到电源 |

【答案】C

【解析】电源提供电能，导线起连接和传输作用，负载把电能转换成其他形式的能量。开关闭合后，电能通过导线送到负载，使负载工作。

4. 某直流小灯泡接入电池和开关后不亮，测得灯泡完好且电池有电，最可能的检查方向是（   ）

| A. 检查导线是否接错极性 | B. 检查电源是否属于交流 |
| --- | --- |
| C. 检查负载是否额定过低 | D. 检查开关触点是否接触可靠 |

【答案】D

【解析】灯泡完好且电池有电时，应重点检查电路是否形成通路。开关触点接触不良会使回路断开，导致灯泡不能发光。

二、多项选择题

5. 同一简单照明装置中，若控制件由断开变为闭合，可能出现的正确变化有（   ）

| A. 回路由开路变为通路 | B. 电源由供能变为耗能 |
| --- | --- |
| C. 灯泡由熄灭变为发光 | D. 导线由导体变为绝缘体 |

【答案】AC

【解析】开关闭合后，原来断开的回路可能变成通路，负载获得电能后可以工作。电源的供能作用和导线的导电性质不会因开关闭合而改变。

6. 绘制某机床照明装置的连接示意时，符合规范表达要求的做法有（   ）

| A. 按实物外形绘出元件 | B. 用规定符号表示元件 |
| --- | --- |
| C. 用连线表示连接关系 | D. 省去电源标识和极性 |

【答案】BC

【解析】电路图应使用规定的图形符号表示元件，并用连线表示元件之间的连接关系。按实物外形绘制不够规范，省去必要标识会影响识读。

7. 下列关于电源与负载的区别，表述正确的有（   ）
A. 电源提供电能，负载消耗电能
B. 电源消耗电能，负载提供电能
C. 电源可为电池，负载可为灯泡
D. 电源只用导线，负载只用开关

【答案】AC

【解析】电源的基本作用是向电路提供电能，负载的基本作用是消耗电能并完成能量转换。电池常作电源，灯泡常作负载，二者在作用上不能互换。

8. 某实验装置由电池、灯泡、开关和两根导线组成。闭合后灯泡不亮，经检查电池两端有电压，取下一根导线后发现其中铜芯断裂。对此判断正确的有（   ）
A. 该处故障会造成回路断开
B. 故障位置应在灯泡内部
C. 更换导线后可能恢复发光
D. 电池一定已经失去供能

【答案】AC

【解析】导线铜芯断裂会破坏电流通路，使负载不能得到电能。电池两端有电压说明电源仍可能具备供能条件，更换损坏导线后灯泡可能恢复工作。

三、判断题

9. 由电源、负载、导线等元件按一定方式连接起来，能够完成电能传输或转换的整体可称为电路。（   ）

【答案】√

【解析】电路的基本含义是由若干电气元件连接而成，并能实现电能传输、分配或转换的整体。题干表述符合电路的概念。

10. 在简单电路中，开关的作用是提供电能，因此可替代电源使用。（   ）

【答案】×

【解析】开关的作用是控制电路的接通和断开，不能提供电能。电源才是向电路供给电能的装置。

11. 开关闭合后，只有形成连续通路，负载中才可能有电流通过。（   ）

【答案】√

【解析】电流通过负载需要完整的闭合路径。若回路中存在断点，即使开关动作，也不能保证负载有电流通过。

12. 灯泡不亮时，只要更换负载即可排除故障，不必检查导线和开关。（   ）

【答案】×

【解析】灯泡不亮可能由负载损坏、导线断路、开关接触不良或电源异常等原因引起。检修时应按电路组成逐项检查，不能只更换负载。

四、简答题

13. 某小灯泡电路中，开关由闭合变为断开，简述电路状态和灯泡现象的变化。

【答案】（1）开关断开后，原来的闭合通路被切断，电路变为开路状态。
（2）电流不能通过灯泡，灯泡由发光状态变为熄灭状态。
（3）电源仍然存在，但由于回路不完整，负载不能正常工作。

【解析】本题应从控制件动作、电路通断状态和负载工作现象三个方面分析。关键是理解开关只控制通断，不改变电源和负载本身的性质。

14. 简述绘制简单电路图时应注意的基本要求。

【答案】（1）应使用规定的图形符号表示电源、负载、开关等元件。
（2）应使用连线清楚表示各元件之间的连接关系。
（3）应保持图面简明、规范，必要时标明电源极性或元件名称。

【解析】电路图的作用是用统一、简明的方式表示电气连接关系。答题时应突出符号规范、连接清楚和标识完整这几个要点。

15. 比较电源、负载、导线和开关在简单电路中的作用。

【答案】（1）电源用于向电路提供电能，是负载工作的能量来源。
（2）负载用于消耗电能，并把电能转换成光、热、机械能等其他形式的能量。
（3）导线用于连接各元件形成电流路径，开关用于控制电路的接通和断开。

【解析】本题考查简单电路四个基本组成部分的作用区别。作答时应避免把开关说成供能元件，也不能把导线和负载的功能混淆。