编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第63练，内容涵盖掌握解析式、波形图和矢量图三种表示正弦量的方法及其相互转换。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 正弦量的表示  第63练  正弦量的表示方法(一)

一、单项选择题

1. 用含时间的三角函数描述正弦量瞬时值，这种方法称为（   ）

| A. 解析式法 | B. 波形图法 |
| --- | --- |
| C. 矢量图法 | D. 列表表示法 |

【答案】A

【解析】正弦量可以用三角函数写出瞬时值随时间变化的规律，这种方法便于计算任一时刻的数值。波形图和矢量图分别侧重图形观察和相位比较。

2. 若规定矢量长度按有效值绘制，正弦量矢量图中的长度和夹角通常表示（   ）

| A. 周期与峰峰值 | B. 频率与有效值 |
| --- | --- |
| C. 有效值与初相位 | D. 角频率与瞬时值 |

【答案】C

【解析】在按有效值绘制的矢量图中，矢量长度表示正弦量的有效值，矢量与参考轴的夹角表示初相位。周期和角频率不能直接由单个矢量长度表示。

3. 把正弦量的函数表达转换为波形图时，通常需要确定坐标比例后进行取点。正确的基本步骤是（   ）

| A. 先定幅值周期再定起点 | B. 先定电流方向再定电压 |
| --- | --- |
| C. 先定功率大小再定相位 | D. 先定电阻阻值再定周期 |

【答案】A

【解析】由函数表达绘制波形图时，应先根据最大值确定纵轴幅值，根据角频率确定周期，再根据初相位确定起始位置。电阻、功率等量不是绘制正弦波形的必需步骤。

4. 某同学根据波形图写电流函数表达时，把应滞后的电流画在电压前面，最可能的原因是（   ）

| A. 幅值单位选取错误 | B. 相位方向判读错误 |
| --- | --- |
| C. 角频率数值读取错误 | D. 有效值比例换算错误 |

【答案】B

【解析】电流应滞后却被画在前面，说明对波形左右移动与相位超前、滞后的关系判断错误。幅值、角频率和有效值换算不会直接造成超前与滞后方向相反。

二、多项选择题

5. 某正弦电压的最大值增大为原来的2倍，角频率和初相位不变。下列变化正确的是（   ）

| A. 最大值变为原来2倍 | B. 有效值变为原来2倍 |
| --- | --- |
| C. 周期变为原来2倍 | D. 频率保持原来数值 |

【答案】ABD

【解析】正弦量最大值增大为原来的2倍时，有效值也随之增大为原来的2倍。角频率不变时频率和周期均不变，因此周期不会变为原来的2倍。

6. 用示波器观察某正弦电压波形，若要写出其函数表达，应读取的主要信息有（   ）

| A. 波形的幅值大小 | B. 波形的周期大小 |
| --- | --- |
| C. 波形的起始相位 | D. 导线的截面大小 |

【答案】ABC

【解析】写出正弦量函数表达需要确定幅值、角频率和初相位。周期可用来求频率和角频率，导线截面大小与波形表达无直接关系。

7. 下列关于三种表示方法特点的说法，正确的有（   ）

| A. 函数表达便于代入计算 | B. 矢量图直接给出周期 |
| --- | --- |
| C. 波形图便于观察周期 | D. 矢量图便于比较相位 |

【答案】ACD

【解析】函数表达能反映瞬时值与时间的关系，适合计算；波形图直观显示幅值、周期和相位；矢量图便于比较同频率正弦量之间的相位关系。单个矢量图不能直接给出周期。

8. 已知某正弦电压为u=220√2sin(314t+60°) V，下列判断正确的有（   ）

| A. 角频率为314 rad/s | B. 有效值为220 V |
| --- | --- |
| C. 频率为50 Hz | D. 初相位为314° |

【答案】ABC

【解析】函数表达中sin前的系数220√2表示最大值，所以有效值为220 V。角频率为314 rad/s，由ω=2πf可得频率约为50 Hz，括号中的60°才是初相位。

三、判断题

9. 函数表达可以直接反映正弦量瞬时值随时间变化的规律。（   ）

【答案】√

【解析】正弦量函数表达中含有时间变量，可以由时间求出对应的瞬时值。因此它能反映正弦量随时间变化的规律。

10. 不同频率的正弦量可以用固定矢量图准确比较相位差。（   ）

【答案】×

【解析】矢量图用于比较同频率正弦量之间的相位关系。不同频率的正弦量相位差随时间变化，不能用固定矢量图准确表示。

11. 在波形图中，某正弦波相对参考波向右移动时，表示它的初相位一定增大。（   ）

【答案】×

【解析】波形向右移动通常表示该正弦量相对参考波滞后，初相位应减小或表现为负相位。把右移理解为初相位增大是常见方向错误。

12. 若由波形图读出的电压幅值明显大于有效值，可能是把最大值与有效值混淆造成的。（   ）

【答案】√

【解析】正弦量最大值与有效值不同，二者相差√2倍。若读图或换算时混淆这两个量，会造成函数表达中幅值不正确。

四、简答题

13. 简述用函数表达表示正弦量时应明确的三个基本要素。

【答案】（1）应明确正弦量的最大值或有效值，用来确定波形的幅值大小。
（2）应明确正弦量的角频率或频率，用来确定正弦量变化的快慢和周期。
（3）应明确正弦量的初相位，用来确定波形在起始时刻的位置。

【解析】函数表达一般包含幅值、角频率和初相位三个要素。答题时应说明每个要素对应的物理意义，不能只写符号名称。

14. 简述根据正弦波形图写出函数表达的一般步骤。

【答案】（1）先从纵轴读出最大值，确定函数表达中正弦项前的幅值系数。
（2）再从横轴读出周期，并根据周期求出频率和角频率。
（3）最后根据波形起点相对于参考正弦波的位置，判断初相位的大小和正负。

【解析】波形图转换为函数表达，本质是从图中提取幅值、角频率和初相位。容易出错的地方是把有效值当作最大值，或把波形左移、右移对应的相位符号判反。

15. 已知某正弦交流电压的有效值为36 V，频率为50 Hz，初相位为-30°。写出最大值、角频率、函数表达，并说明对应矢量图的画法。

【答案】（1）最大值为36√2 V，约为50.9 V。
（2）角频率为314 rad/s。
（3）函数表达为u=50.9sin(314t-30°) V；按有效值绘制矢量图时，矢量长度取36 V，并从参考轴顺时针转30°。

【解析】（1）正弦量最大值为有效值的√2倍，所以36 V对应的最大值约为50.9 V。
（2）角频率由ω=2πf求得，代入频率50 Hz可得约314 rad/s。
（3）函数表达应把最大值、角频率和初相位依次写入；初相位为负时，矢量相对参考轴按滞后方向绘制。