编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第64练，内容涵盖掌握解析式、波形图和矢量图三种表示正弦量的方法及其相互转换。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 正弦量的表示  第64练  正弦量的表示方法(二)

一、单项选择题

1. 在正弦交流电的解析式中，若写成u=Um sin(ωt+φ)，其中ω表示（   ）

| A. 最大数值 | B. 变化快慢 |
| --- | --- |
| C. 起始角度 | D. 有效大小 |

【答案】B

【解析】ω表示正弦量相位随时间变化的快慢，单位通常为rad/s。它与频率有关，不表示幅值或初相位。

2. 正弦量波形图中，横坐标和纵坐标通常分别表示（   ）

| A. 时间、电量瞬时值 | B. 频率、电量有效值 |
| --- | --- |
| C. 相位、电量平均值 | D. 周期、电量最大值 |

【答案】A

【解析】波形图用横坐标表示时间或相位变化，用纵坐标表示电压、电流等正弦量的瞬时值。有效值、平均值和最大值不能直接作为整条波形的纵坐标含义。

3. 用旋转矢量表示正弦量时，某一时刻的瞬时值可看成矢量在（   ）

| A. 横轴上的投影 | B. 纵轴上的投影 |
| --- | --- |
| C. 原点处的长度 | D. 圆周上的弧长 |

【答案】B

【解析】在常用正弦表示中，旋转矢量在纵轴上的投影随时间按正弦规律变化。矢量长度表示幅值或有效值，投影才对应瞬时值。

4. 根据矢量图写解析式时，若把位于参考轴下方的矢量写成正初相位，最可能的错误是（   ）

| A. 相位方向判断相反 | B. 幅值比例选取偏小 |
| --- | --- |
| C. 频率单位写成赫兹 | D. 有效值换算成峰值 |

【答案】A

【解析】参考轴下方的矢量通常表示负初相位，写成正初相位说明相位正负方向判断错误。幅值比例、频率单位和有效值换算不会直接造成初相位符号相反。

二、多项选择题

5. 某正弦电流的时间原点向后平移，其他物理过程不变，下列说法正确的有（   ）

| A. 最大值保持不变 | B. 周期大小保持不变 |
| --- | --- |
| C. 初相位可能改变 | D. 频率一定减小 |

【答案】ABC

【解析】时间原点改变只是改变观察起点，不改变正弦量本身的幅值、周期和频率。初相位与时间起点有关，因此可能发生改变。

6. 在交流电路分析中，适合采用矢量图处理的情况有（   ）

| A. 比较同频电压相位 | B. 求同频电流合成 |
| --- | --- |
| C. 判断直流电压极性 | D. 表示同频量大小 |

【答案】ABD

【解析】矢量图适用于同频正弦量，可直观表示大小和相位关系，也可用于同频量的合成。直流电压没有随时间周期变化的相位，不能按正弦量矢量图处理。

7. 关于解析式、波形图和矢量图的特点，下列说法正确的有（   ）

| A. 解析式便于计算瞬时值 | B. 波形图便于观察周期 |
| --- | --- |
| C. 矢量图便于比较相位 | D. 矢量图适合不同频率 |

【答案】ABC

【解析】解析式能反映瞬时值与时间的数量关系，波形图能直观看出周期和幅值变化，矢量图适合同频正弦量相位比较。不同频率的正弦量相位差随时间变化，不能用固定矢量图准确表示。

8. 已知u=100sin(200πt+30°) V，e=100sin(200πt-30°) V，下列判断正确的有（   ）

| A. u比e超前60° | B. e比u超前60° |
| --- | --- |
| C. u有效值约70.7 V | D. e频率为100 Hz |

【答案】ACD

【解析】两个正弦量角频率相同，可比较初相位，u的初相位比e大60°，所以u超前e。最大值为100 V时，有效值约为70.7 V；角频率为200π rad/s时，频率为100 Hz。

三、判断题

9. 正弦量的初相位为90°时，t为0时的瞬时值一定为零。（   ）

【答案】×

【解析】初相位为90°时，正弦函数在起始时刻取最大正值，而不是零。瞬时值是否为零要看相位角对应的正弦值。

10. 两个同频正弦量若初相位相同，则它们达到最大值的时刻相同。（   ）

【答案】√

【解析】同频正弦量初相位相同，说明相位变化过程同步。即使幅值不同，它们到达峰值和过零的时刻也相同。

11. 同一张矢量图中，各矢量长度可按有效值绘制，但比例尺应统一。（   ）

【答案】√

【解析】矢量长度可以按最大值或有效值选取，但同一图中必须采用同一标准和比例。否则不同正弦量的大小关系会被画错。

12. 用余弦式表示同一正弦量时，最大值和角频率都必须改变。（   ）

【答案】×

【解析】同一正弦量改用余弦式表示时，最大值和角频率不变，只需调整初相位。正弦式与余弦式可以通过相位变换互相表示。

四、简答题

13. 简述绘制同频正弦量矢量图时应注意的要点。

【答案】（1）应先选定参考轴和相位正方向，使各矢量的相位关系有统一基准。
（2）应按同一比例绘制各矢量长度，使矢量大小能正确反映正弦量大小。
（3）应只把同频正弦量画在同一矢量图中，避免把不同频率的量作固定相位比较。

【解析】本题考查矢量图表示正弦量的基本规范。答题时应围绕参考方向、长度比例和同频条件三方面说明，核心是保证大小和相位关系表达正确。

14. 简述由正弦量矢量图写出解析式的一般步骤。

【答案】（1）根据矢量长度和所用比例确定正弦量的最大值或有效值，并按需要完成换算。
（2）根据矢量与参考轴的夹角确定初相位，并判断超前或滞后的正负号。
（3）结合题给频率或角频率，写成u=Um sin(ωt+φ)或i=Im sin(ωt+φ)的形式。

【解析】由矢量图写解析式时，关键是把大小、角频率和初相位三个要素补全。易错点在于把有效值误写成最大值，或把滞后相位写成正初相位。

15. 已知i1=5√2sin(314t+45°) A，i2=5√2sin(314t-15°) A。简述二者的大小、频率和相位关系。

【答案】（1）两个电流的最大值相同，均为5√2 A，有效值也相同，均为5 A。
（2）两个电流的角频率相同，均为314 rad/s，因此它们是同频正弦量。
（3）i1的初相位比i2大60°，所以i1超前i2 60°。

【解析】本题应先从解析式中分别读取最大值、角频率和初相位，再进行比较。最大值决定大小，角频率决定频率是否相同，初相位差决定超前或滞后关系。