编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第65练，内容涵盖了解非正弦周期波的概念和组成，理解谐波分析的基本思路。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第2节 正弦量的表示  第65练  非正弦周期波

一、单项选择题

1. 某电压每隔0.02 s重复一次，但波形不是单一的正弦曲线，该波形称为（   ）

| A. 正弦交流量 | B. 直流脉动量 |
| --- | --- |
| C. 非正弦周期波 | D. 随机变化量 |

【答案】C

【解析】该电压具有固定重复周期，但波形不符合单一正弦规律，因此属于非正弦周期波。随机变化量没有稳定周期，正弦交流量的波形应为单一正弦曲线。

2. 对一个周期性方波进行分析时，通常把它看成若干个简单成分的叠加，其中频率最低的交流成分称为（   ）

| A. 直流分量 | B. 基波分量 |
| --- | --- |
| C. 高次谐波 | D. 暂态分量 |

【答案】B

【解析】周期波可分解为直流分量、基波分量和高次谐波分量。基波分量的频率与原周期波频率相同，是各交流成分中频率最低的部分。

3. 对非正弦周期电压进行谐波分析时，正确的基本步骤是（   ）

| A. 先测峰值，再改周期 | B. 先找基波，再列谐波 |
| --- | --- |
| C. 先删直流，再换频率 | D. 先变相位，再求周期 |

【答案】B

【解析】谐波分析的基本思路是先确定原波的周期和基波频率，再按整数倍关系分析各次谐波。随意改变周期或相位不能反映原波形的组成。

4. 某设备输入端含有50 Hz基波，同时存在3次、5次谐波，则这两种谐波频率分别为（   ）

| A. 100 Hz、150 Hz | B. 150 Hz、200 Hz |
| --- | --- |
| C. 150 Hz、250 Hz | D. 200 Hz、250 Hz |

【答案】C

【解析】谐波频率是基波频率的整数倍，3次谐波为50×3，结果为150 Hz；5次谐波为50×5，结果为250 Hz。因此该设备中的两种谐波频率分别为150 Hz和250 Hz。

二、多项选择题

5. 下列波形中，通常可归入非正弦周期波的有（   ）

| A. 周期方波 | B. 周期三角波 |
| --- | --- |
| C. 周期锯齿波 | D. 单一正弦波 |

【答案】ABC

【解析】方波、三角波和锯齿波都能按固定周期重复，但波形不是单一正弦曲线，因此通常属于非正弦周期波。单一正弦波只含一个正弦交流成分，不属于非正弦周期波。

6. 在非正弦周期波的组成分析中，可能包含的成分有（   ）

| A. 直流分量 | B. 基波分量 |
| --- | --- |
| C. 高次谐波 | D. 随机噪声 |

【答案】ABC

【解析】非正弦周期波可分解为直流分量、基波分量和若干高次谐波分量。随机噪声不具有确定的周期组成，不能作为周期波谐波分析中的基本组成成分。

7. 比较基波与高次谐波，下列说法正确的有（   ）
A. 基波频率等于原波频率
B. 谐波频率为基波整数倍
C. 基波周期等于原波周期
D. 谐波周期大于基波周期

【答案】ABC

【解析】基波频率与原周期波频率相同，基波周期与原周期波周期相同。高次谐波的频率为基波频率的整数倍，所以其周期通常小于基波周期。

8. 用示波器观察一台整流设备输出电压，发现波形按固定周期重复但顶部起伏明显。若要分析其对设备工作的影响，正确做法有（   ）

| A. 分析直流分量大小 | B. 判断基波频率关系 |
| --- | --- |
| C. 查找主要谐波成分 | D. 忽略波形畸变程度 |

【答案】ABC

【解析】整流输出中可能同时含有直流分量和交流谐波分量，应分析直流大小、基波频率和主要谐波成分。忽略波形畸变会影响对设备发热、振动或干扰情况的判断。

三、判断题

9. 只要电压波形能够按一定时间重复出现，就一定是正弦交流电。（   ）

【答案】×

【解析】周期性只说明波形能按一定时间重复，不说明波形一定为正弦曲线。方波、三角波等也具有周期性，但属于非正弦周期波。

10. 非正弦周期波可以看成若干不同频率正弦量的合成。（   ）

【答案】√

【解析】谐波分析认为，非正弦周期波可由直流分量、基波分量和各次谐波分量组成。各交流分量通常可用正弦量表示。

11. 5次谐波的频率是基波频率的五倍。（   ）

【答案】√

【解析】高次谐波的频率与基波频率成整数倍关系。5次谐波对应的频率就是基波频率的五倍。

12. 谐波次数越高，其频率越低，对电路的影响也一定越小。（   ）

【答案】×

【解析】谐波次数越高，频率越高而不是越低。高次谐波对电路影响大小还与幅值、电路特性和负载情况有关，不能简单判定一定较小。

四、简答题

13. 简述非正弦周期波的基本概念。

【答案】（1）非正弦周期波是指按一定周期重复变化，但波形不是单一正弦曲线的电压或电流。
（2）常见的非正弦周期波有方波、三角波、锯齿波和整流后的脉动波形。
（3）非正弦周期波仍具有周期、频率和有效值等基本电学参数。

【解析】本题考查非正弦周期波的概念理解。答题时应抓住“周期重复”和“不是单一正弦曲线”两个关键特征，并能联系常见波形说明其电学属性。

14. 在分析一个非正弦周期电流时，若已得到其频谱图，应从哪些方面说明该电流的组成特点？

【答案】（1）先找出频谱中的直流项，判断是否含有不随时间交变的平均分量。
（2）再识别最低的非零频率成分，作为基波，并说明其他谱线频率与基波频率的整数倍关系，如 fn=nf1。
（3）结合各频率成分对应的幅值和相位，说明哪些成分占主要地位，以及它们共同合成后形成原来的非正弦周期电流。

【解析】本题考查从频谱角度认识非正弦周期波的组成。非正弦周期量不是单一正弦量，而是可由直流分量、基波及各次谐波共同构成。分析时不能只列出频率，还应关注幅值和相位对波形的影响。

15. 某电源输出波形不是正弦波，设备运行时出现噪声增大和发热明显的现象。简述从非正弦周期波角度应如何分析。

【答案】（1）应先判断输出波形是否按固定周期重复，以确定它是否属于非正弦周期波。
（2）应分析波形中直流分量、基波分量和主要谐波分量，找出可能引起异常的成分。
（3）应结合负载特性判断谐波可能造成的附加损耗、振动或干扰，并考虑滤波或改善电源质量。

【解析】本题考查非正弦周期波在实际电源分析中的应用。答题时应从波形判定、组成分析和影响处理三个层次展开，不能只把异常现象简单归结为电源损坏。