编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）一课一练的第84练，内容涵盖理解三相交流电动势的产生和对称性，掌握三相电源的星形和三角形接法及线电压与相电压的关系。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工技术基础与技能》（高教版·第三版）

第1节 三相电源与负载  第84练  三相电源(一)

一、单项选择题

1. 对称三相交流电动势在时间上的相互关系为（   ）

| A. 频率相同且相位相同 | B. 大小相等且相差120° |
| --- | --- |
| C. 周期相同且波形不同 | D. 方向相同且幅值不同 |

【答案】B

【解析】对称三相交流电动势的最大值、频率和波形相同，三相之间的相位依次相差120°电角度，因此可形成对称三相电源。

2. 三相发电机绕组采用星形接法时，其连接特点是（   ）

| A. 三个首端依次相接 | B. 三个尾端分别引出 |
| --- | --- |
| C. 三个末端接成公共点 | D. 三个绕组两两并联 |

【答案】C

【解析】星形接法是把三相绕组的一端连接在一起形成中性点，另一端分别引出作为三根相线。三个首尾依次连接是三角形接法的特点。

3. 三相交流发电机转子旋转时，定子三相绕组中感应电动势的变化特点是（   ）

| A. 依次达到最大值 | B. 同时达到最大值 |
| --- | --- |
| C. 仅一相产生电动势 | D. 幅值按相序递减 |

【答案】A

【解析】三相绕组在空间上相差120°电角度，转子磁场依次切割各相绕组，所以三相电动势按相序先后达到最大值。

4. 某三相四线制电源中，一相相电压明显偏低，另外两相基本正常，优先检查的部位是（   ）

| A. 三相负载外壳 | B. 电源总开关手柄 |
| --- | --- |
| C. 用电设备铭牌 | D. 该相绕组引出线 |

【答案】D

【解析】一相相电压异常而其他两相基本正常，通常应先检查该相绕组或引出线是否接触不良、断线或连接错误。检查铭牌和外壳不能直接定位电源一相电压偏低的原因。

二、多项选择题

5. 关于三相电源线电压与相电压的关系，下列说法正确的是（   ）

| A. 星形接法线电压较大 | B. 星形接法相电压较大 |
| --- | --- |
| C. 三角形接法两者相等 | D. 三角形接法线电压较小 |

【答案】AC

【解析】星形接法中线电压的有效值是相电压的√3倍，因此线电压较大。三角形接法中每相绕组直接接在线间，所以线电压与相电压相等。

6. 对称三相交流电源应具备的基本条件有（   ）

| A. 三相频率各不相同 | B. 三相最大值相等 |
| --- | --- |
| C. 三相相位完全相同 | D. 三相相位互差120° |

【答案】BD

【解析】对称三相交流电源要求三相电动势最大值相等、频率相同、相位依次相差120°电角度。频率不同或相位完全相同都不能构成对称三相电源。

7. 比较三相电源的星形接法和三角形接法，下列说法正确的是（   ）

| A. 星形接法可引出中性线 | B. 三角形接法首尾相连 |
| --- | --- |
| C. 星形接法三相首尾相连 | D. 三角形接法可引中性线 |

【答案】AB

【解析】星形接法把三相绕组的一端连接成中性点，必要时可引出中性线。三角形接法是三相绕组首尾相接形成闭合回路，一般没有中性点可引出。

8. 某对称三相电源采用星形接法，相电压为220 V，下列判断正确的是（   ）

| A. 线电压约为220 V | B. 线电压约为380 V |
| --- | --- |
| C. 线电压小于相电压 | D. 线电压大于相电压 |

【答案】BD

【解析】星形接法中线电压有效值为相电压的√3倍，220 V×1.732约为380 V，所以线电压大于相电压。

三、判断题

9. 对称三相交流电源的三相电动势最大值相等、频率相同。（   ）

【答案】√

【解析】对称三相交流电源不仅要求三相最大值和频率相同，还要求相位按顺序相差120°电角度。本题陈述的是其中两个必要条件，表述正确。

10. 三相电源采用三角形接法时，每相绕组两端的电压就是线电压。（   ）

【答案】√

【解析】三角形接法中每相绕组直接接在两根相线之间，因此绕组两端电压与对应线电压相等。

11. 星形接法中，线电压总是等于相电压。（   ）

【答案】×

【解析】星形接法中线电压有效值是相电压的√3倍，不是相等关系。线电压等于相电压是三角形接法的电压特点。

12. 三相绕组只要首尾相接，就一定能得到对称三相电源。（   ）

【答案】×

【解析】首尾相接只是三角形接法的连接形式，对称三相电源还必须满足三相最大值相等、频率相同、相位互差120°电角度等条件。

四、简答题

13. 在三相交流电源中，说明“相序”的含义，并写出正相序三相电动势通常的排列顺序。

【答案】相序是指三相电动势到达相同状态（如正最大值或过零点）的先后次序。正相序通常表示为A相、B相、C相依次滞后或依次出现，即A—B—C的顺序。

【解析】本题考查三相交流电源中相序的概念。相序反映的是三相电动势相位先后关系，而不是电压大小或接线方式。对称三相电源中，相序固定时，三相电动势按一定先后顺序变化，工程中常用正相序A—B—C表示。

五、计算题

14. 某三相电源采用星形连接，测得两根端线之间的电压为400 V。取 sqrt3=1.732，求每相绕组两端的电压，结果保留一位小数。

【答案】230.9 V

【解析】星形连接中，线电压与相电压的关系为 UL=sqrt3UP，因此 UP=UL/sqrt3。代入数据得 UP=400/1.732≈230.9textV。所以每相绕组两端的电压约为230.9 V。

15. 已知一台三相交流电源每相绕组的额定电压为220 V。若采用星形接法，取√3为1.732，求：（1）线电压；（2）若改为三角形接法且每相绕组仍承受220 V，线电压应为多少。

【答案】（1）381 V
（2）220 V

【解析】（1）星形接法中线电压公式为UL=√3Up。代入数据得UL=1.732×220 V=381.04 V，保留整数为381 V。
（2）三角形接法中线电压等于相电压。每相绕组仍承受220 V时，线电压为220 V，因此改接后三相电源的线电压应为220 V。