编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第11练，内容涵盖掌握基尔霍夫电流定律和电压定律，会用节点法或回路法分析直流电路。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第11练  基尔霍夫定律(二)

一、单项选择题

1. 把各主要连接点相对公共点的电压作为未知量列方程，这种直流电路分析方法通常称为（   ）

| A. 支路电流法 | B. 节点电位法 |
| --- | --- |
| C. 回路电流法 | D. 叠加分析法 |

【答案】B

【解析】节点电位法以选定参考点后的各节点电压为未知量，再根据电流关系建立方程，适合分析支路较多的直流电路。

2. 列闭合通路方程时，电阻元件的电压项通常由（   ）确定。

| A. 电流和电阻 | B. 电荷和时间 |
| --- | --- |
| C. 电压和电量 | D. 电源和导线 |

【答案】A

【解析】电阻两端电压可由欧姆定律确定，通常用支路电流与电阻值的乘积表示。列方程时应结合参考方向判断该项的正负。

3. 两个网孔电流通过同一电阻且方向相反时，该电阻中的实际电流应（   ）

| A. 按两者之和确定 | B. 按代数差确定 |
| --- | --- |
| C. 按较大值确定 | D. 按电源数确定 |

【答案】B

【解析】共用电阻中电流由两个网孔电流的相对方向决定。方向相反时应按代数差处理，而不是简单相加。

4. 实验板上两点由同一条铜箔相连，通电测量时两点间出现明显电压差，较可能的原因是（   ）

| A. 电源容量偏大 | B. 电阻标称偏小 |
| --- | --- |
| C. 公共导线接触不良 | D. 电流方向设反 |

【答案】C

【解析】同一理想连接导线上的两点电位应相同，若出现明显电压差，常见原因是导线、焊点或铜箔接触不良。电流参考方向设反不会使同一导线两端产生实际压降。

二、多项选择题

5. 某连接点有两支路流入、两支路流出，其中一条流入支路电流增大，其他三条支路中只有一条可随之改变。下列判断正确的有（   ）

| A. 另一流出电流需增大 | B. 另一流出电流需减小 |
| --- | --- |
| C. 电流平衡仍应满足 | D. 电源电压必然升高 |

【答案】AC

【解析】根据电流关系，流入该点的电流总量应等于流出电流总量。若只有一条流出支路能变化，则它应随流入电流的增加而增大，电源电压不一定随之升高。

6. 学生用仿真软件求解直流支路电流时，下列做法正确的有（   ）

| A. 忽略支路参考方向 | B. 先规定电流方向 |
| --- | --- |
| C. 删除负值计算结果 | D. 反向理解负值 |

【答案】BD

【解析】用基尔霍夫定律建立方程前，应先规定各支路电流的参考方向。若计算结果为负值，说明实际方向与假定方向相反，不能直接删除该结果。

7. 关于电流关系与电压关系的比较，下列说法正确的有（   ）

| A. 前者依据电荷守恒 | B. 后者依据能量守恒 |
| --- | --- |
| C. 两者都要规定符号 | D. 两者只用于串联电路 |

【答案】ABC

【解析】节点处的电流关系反映电荷守恒，闭合通路中的电压关系反映能量守恒。两类方程都需要统一参考方向和符号规则，且不只适用于串联电路。

8. 某两网孔直流电路中，左网孔有12 V电源和3 Ω电阻，右网孔有6 V电源和4 Ω电阻，中间共用2 Ω电阻。取两个网孔电流均为顺时针，电源均按绕行方向升压，下列方程正确的有（   ）

| A. 3I1＋2I2＝12 | B. 4I2＋2I1＝6 |
| --- | --- |
| C. 3I1＋2(I1－I2)＝12 | D. 4I2＋2(I2－I1)＝6 |

【答案】CD

【解析】共用电阻中的电流应按两个网孔电流的差表示。左网孔经过共用电阻时电流为I1－I2，右网孔经过共用电阻时电流为I2－I1，因此应列出对应的两个电压方程。

三、判断题

9. 列独立节点方程时，通常可选一个参考点，并把该点电位取为零。（   ）

【答案】√

【解析】节点电位法需要先选定参考点，其他节点电压均相对于该点表示。把参考点电位取为零可以简化方程列写。

10. 沿闭合通路绕行时，只要电源方向与绕行方向相同，电源项在方程中就一律取负号。（   ）

【答案】×

【解析】电源项的正负取决于所采用的统一列式规则。若规定电压升为正，则方向相同时可取正，不能不加说明地一律取负。

11. 求出各节点电压后，可结合电阻值计算相应支路电流。（   ）

【答案】√

【解析】节点电压确定后，电阻支路两端的电压差即可确定。再根据欧姆定律可求出该支路电流的大小和方向。

12. 含有多个电源的直流电路在应用基尔霍夫定律前，必须先把所有电源合并成一个电源。（   ）

【答案】×

【解析】基尔霍夫定律可直接用于含多个电源的直流电路。是否进行电源等效变换取决于解题需要，并不是列方程前的必要条件。

四、简答题

13. 简述用节点电位法分析直流电路时应注意的事项。

【答案】（1）应先选定参考点，并把各未知节点电压统一表示为相对参考点的电压。
（2）应按规定的电流参考方向列节点方程，流入与流出电流的符号不能混乱。
（3）应把支路电流用节点电压和支路电阻表示，求得结果后再判断实际方向。

【解析】本题考查节点电位法的规范应用。答题时应围绕参考点选择、符号统一和由电压求电流三个环节说明，避免只写公式而忽略方向判断。

五、计算题

14. 某节点有四条支路，I1为4 A流入节点，I2为1 A流入节点，I3为3 A流出节点，I4按流入节点方向假定。求I4的大小和实际方向。

【答案】I4为2 A，实际方向为流出节点。

【解析】根据节点电流关系，流入节点电流总和应等于流出节点电流总和。按I4流入节点假定列式为4 A＋1 A＋I4＝3 A，计算得I4＝－2 A。结果为负值，说明实际方向与假定方向相反，因此I4的大小为2 A，实际方向为流出节点。

15. 某直流电路以下端公共导线为参考点。节点A分别通过3 Ω电阻接到电位为12 V的端点，通过6 Ω电阻接到参考点，通过2 Ω电阻接到电位为4 V的端点。设节点A电位为 VA，各电阻电流均按“从节点A流出”的方向列式。求：（1）节点A的节点方程；（2）节点电位 VA；（3）三条支路中电流的大小和实际方向。

【答案】（1）节点方程为 (VA-12)/(3)+(VA)/(6)+(VA-4)/(2)=0。
（2）VA=6text{ V}。
（3）3 Ω支路电流为2 A，实际方向为从12 V端点流向节点A；6 Ω支路电流为1 A，实际方向为从节点A流向参考点；2 Ω支路电流为1 A，实际方向为从节点A流向4 V端点。

【解析】（1）以参考点电位为0，按“从节点A流出”为正方向列KCL。节点A通过3 Ω电阻流向12 V端点的电流为 (VA-12)/(3)，通过6 Ω电阻流向参考点的电流为 (VA)/(6)，通过2 Ω电阻流向4 V端点的电流为 (VA-4)/(2)。节点处流出电流代数和为0，得 (VA-12)/(3)+(VA)/(6)+(VA-4)/(2)=0。
（2）方程两边同乘6，得 2(VA-12)+VA+3(VA-4)=0，化简为 6VA-36=0，所以 VA=6text{ V}。
（3）代入 VA=6text{ V}。3 Ω支路按假定方向的电流为 (6-12)/(3)=-2text{ A}，负号说明实际方向与假定方向相反，即从12 V端点流向节点A，大小为2 A。6 Ω支路电流为 6/6=1text{ A}，方向从节点A流向参考点。2 Ω支路电流为 (6-4)/(2)=1text{ A}，方向从节点A流向4 V端点。